## R1-PEG Conc
DMF Stock (mg/mL): | DMF MW (g/mol) | DMF Stock (mM) | Mol. Factor
1000 | 73.09 | 13681.7622 | 11.3
PEG-6K, 200 mM salt, pH-7.0 data
S1
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.02 | 0.74813 | 1 | 115.6638 | 11.5664
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.14 | 1.4493 | 1 | 224.0636 | 22.4064
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 77.37 | 0.077549 | 1 | 11.9894 | 1.1989
S2
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.32 | 0.72115 | 1 | 111.4932 | 11.1493
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.65 | 1.2903 | 1 | 199.4889 | 19.9489
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 62.13 | 0.096572 | 1 | 14.9304 | 1.493
S3
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.9 | 0.67416 | 1 | 104.2274 | 10.4227
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 5.03 | 1.1928 | 1 | 184.4182 | 18.4418
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 50.54 | 0.11872 | 1 | 18.3542 | 1.8354
S4
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 9.12 | 0.65789 | 1 | 101.7131 | 10.1713
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 5.07 | 1.1834 | 1 | 182.9632 | 18.2963
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 48.8 | 0.12295 | 1 | 19.0087 | 1.9009
S5
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 9.15 | 0.65574 | 1 | 101.3796 | 10.138
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 5.8 | 1.0345 | 1 | 159.9351 | 15.9935
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 32.63 | 0.18388 | 1 | 28.4285 | 2.8429
Critical point
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
PEG-6K pH-7 | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 10.14 | 0.59172 | 1 | 91.4816 | 9.1482

## R2-PEG Conc
DMF Stock (mg/mL): | DMF MW (g/mol) | DMF Stock (mM) | Mol. Factor
1000 | 73.09 | 13681.7622 | 11.3
PEG-6K, 200 mM salt, pH-7.0 data
S1
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 7.83 | 0.76628 | 1 | 118.4704 | 11.847
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.28 | 1.4019 | 1 | 216.7345 | 21.6734
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 81.9 | 0.07326 | 1 | 11.3263 | 1.1326
S2
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.22 | 0.72993 | 1 | 112.8496 | 11.285
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.56 | 1.3158 | 1 | 203.4262 | 20.3426
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 65.1 | 0.092166 | 1 | 14.2492 | 1.4249
S3
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.2 | 0.73171 | 1 | 113.1248 | 11.3125
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.74 | 1.2658 | 1 | 195.7012 | 19.5701
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 58.75 | 0.10213 | 1 | 15.7893 | 1.5789
S4
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.37 | 0.71685 | 1 | 110.8272 | 11.0827
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 5.4 | 1.1111 | 1 | 171.7821 | 17.1782
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 44.45 | 0.13498 | 1 | 20.8689 | 2.0869
S5
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 9.22 | 0.65076 | 1 | 100.6099 | 10.061
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 5.54 | 1.083 | 1 | 167.4411 | 16.7441
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 34.37 | 0.17457 | 1 | 26.9893 | 2.6989
Critical point
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
PEG-6K pH-7 | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 10.03 | 0.59821 | 1 | 92.4849 | 9.2485

## R3-PEG Conc
DMF Stock (mg/mL): | DMF MW (g/mol) | DMF Stock (mM) | Mol. Factor
1000 | 73.09 | 13681.7622 | 11.3
PEG-6K, 200 mM salt, pH-7.0 data
S1 | [13 empty] | R1 | R2 | R3 | Av | SD
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v) | Mix | 115.6638 | 118.4704 | 121.4167 | 118.517 | 2.8767
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 7.64 | 0.78534 | 1 | 121.4167 | 12.1417 |  | 111.4932 | 112.8496 | 115.5197 | 113.2875 | 2.0487
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.11 | 1.4599 | 1 | 225.6991 | 22.5699 |  | 104.2274 | 113.1248 | 111.7619 | 109.7047 | 4.7922
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 57.75 | 0.1039 | 1 | 16.0627 | 1.6063 |  | 101.7131 | 110.8272 | 100.5009 | 104.3471 | 5.6446
[14 empty] | 101.3796 | 100.6099 | 96.1268 | 99.3721 | 2.8368
[13 empty] | Sup | 224.0636 | 216.7345 | 225.6991 | 222.1657 | 4.7742
[14 empty] | 199.4889 | 203.4262 | 213.7381 | 205.5511 | 7.3584
[14 empty] | 184.4182 | 195.7012 | 196.1149 | 192.0781 | 6.6369
[14 empty] | 182.9632 | 171.7821 | 189.3109 | 181.3521 | 8.8748
[14 empty] | 159.9351 | 167.4411 | 161.3258 | 162.9007 | 3.9931
S2
[13 empty] | Pel | 11.9894 | 11.3263 | 16.0627 | 13.1262 | 2.5647
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v) |  | 14.9304 | 14.2492 | 14.2339 | 14.4712 | 0.39776
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.03 | 0.7472 | 1 | 115.5197 | 11.552 |  | 18.3542 | 15.7893 | 18.7399 | 17.6278 | 1.6038
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.34 | 1.3825 | 1 | 213.7381 | 21.3738 |  | 19.0087 | 20.8689 | 21.0489 | 20.3088 | 1.1295
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 65.17 | 0.092067 | 1 | 14.2339 | 1.4234 |  | 28.4285 | 26.9893 | 27.6078 | 27.6752 | 0.72197
[13 empty] | CP | 91.4816 | 92.4849 | 87.8431 | 90.6032 | 2.4424
S3
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 8.3 | 0.72289 | 1 | 111.7619 | 11.1762
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.73 | 1.2685 | 1 | 196.1149 | 19.6115
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 49.5 | 0.12121 | 1 | 18.7399 | 1.874
S4
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 9.23 | 0.65005 | 1 | 100.5009 | 10.0501
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 4.9 | 1.2245 | 1 | 189.3109 | 18.9311
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 44.07 | 0.13615 | 1 | 21.0489 | 2.1049
S5
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
Mix | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 9.65 | 0.62176 | 1 | 96.1268 | 9.6127
Sup | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 5.75 | 1.0435 | 1 | 161.3258 | 16.1326
Pel | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 33.6 | 0.17857 | 1 | 27.6078 | 2.7608
Critical point
| Sample (µL) | D2O (µL) | DMF Stock (µL) | DMF 1 (mM) | Dilution (X) | Total (µL) | PEG Peak | DMF Peak | PEG Intensity | Prior Dilution | PEG (g/L) | PEG (% w/v)
PEG-6K pH-7 | 100 | 400 | 100 | 2280.2937 | 6 | 600 | 1 | 10.56 | 0.56818 | 1 | 87.8431 | 8.7843

## BSA conc (3 replicates)
S1
PEG-6K, pH-7.0, 200mM
| MIXTURE |  |  | SUPERNATANT |  |  | PELLET
| Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml)
R1 | 200 | 0.664 | 214.1291 | 50 | 0.093 | 7.4977 | 300 | 0.985 | 476.4695
R2 | 200 | 0.714 | 230.2533 | 50 | 0.083 | 6.6915 | 300 | 0.981 | 474.5346
R3 | 200 | 0.706 | 227.6734 | 50 | 0.078 | 6.2884 | 300 | 0.985 | 476.4695
|  |  | 224.0186 |  |  | 6.8259 |  |  | 475.8245
|  |  | 7.0718 |  |  | 0.50276 |  |  | 0.91212
S2
PEG-6K, pH-7.0
| MIXTURE |  |  | SUPERNATANT |  |  | PELLET
| Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml)
R1 | 200 | 0.643 | 207.3569 | 50 | 0.172 | 13.8668 | 300 | 0.916 | 443.0924
R2 | 200 | 0.673 | 217.0314 | 50 | 0.131 | 10.5613 | 300 | 0.914 | 442.125
R3 | 200 | 0.734 | 236.7029 | 50 | 0.13 | 10.4807 | 300 | 0.971 | 469.6973
|  |  | 220.3638 |  |  | 11.6363 |  |  | 451.6382
|  |  | 12.21 |  |  | 1.5776 |  |  | 12.7758
S3
PEG-6K, pH-7.0
| MIXTURE |  |  | SUPERNATANT |  |  | PELLET
| Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml)
R1 | 200 | 0.67 | 216.064 | 50 | 0.187 | 15.0761 | 300 | 0.91 | 440.1901
R2 | 200 | 0.659 | 212.5167 | 50 | 0.224 | 18.0591 | 300 | 0.901 | 435.8365
R3 | 200 | 0.629 | 202.8422 | 50 | 0.315 | 25.3956 | 300 | 0.809 | 391.3338
|  |  | 210.4743 |  |  | 19.5103 |  |  | 422.4535
|  |  | 5.5876 |  |  | 4.3361 |  |  | 22.0766
S4
PEG-6K, pH-7.0
| MIXTURE |  |  | SUPERNATANT |  |  | PELLET
| Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml)
R1 | 200 | 0.573 | 184.7831 | 50 | 0.296 | 23.8638 | 300 | 0.847 | 409.7154
R2 | 200 | 0.629 | 202.8422 | 50 | 0.315 | 25.3956 | 300 | 0.809 | 391.3338
R3 | 200 | 0.616 | 198.6499 | 50 | 0.278 | 22.4126 | 300 | 0.832 | 402.4595
|  |  | 195.425 |  |  | 23.8907 |  |  | 401.1695
|  |  | 7.7172 |  |  | 1.2179 |  |  | 7.5595
S5
PEG-6K, pH-7.0
| MIXTURE |  |  | SUPERNATANT |  |  | PELLET
| Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml) | Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml)
R1 | 200 | 0.58 | 187.0405 | 50 | 0.532 | 42.8903 | 300 | 0.776 | 375.3709
R2 | 200 | 0.559 | 180.2683 | 50 | 0.494 | 39.8267 | 300 | 0.777 | 375.8546
R3 | 200 | 0.591 | 190.5878 | 50 | 0.524 | 42.2453 | 300 | 0.774 | 374.4034
|  |  | 185.9655 |  |  | 41.6541 |  |  | 375.2096
|  |  | 4.2809 |  |  | 1.3187 |  |  | 0.60331
CP
PEG-6K, pH-7.0
MIXTURE
| Dilution Factor | Absorbance | Concentration (mg/ml)
R1 | 200 | 0.56 | 180.5908
R2 | 200 | 0.55 | 177.366
R3 | 200 | 0.519 | 167.369
175.1086
5.6289

## Average and SD
| BSA(mg/ml) |  | PEG(mg/ml)
| Average | SD | Average | SD
Mix-S1 | 224.0186 | 7.0718 | 118.517 | 2.8767
Mix-S2 | 220.3638 | 12.21 | 113.2875 | 2.0487
Mix-S3 | 210.4743 | 5.5876 | 109.7047 | 4.7922
Mix-S4 | 195.425 | 7.7172 | 104.3471 | 5.6446
Mix-S5 | 185.9655 | 4.2809 | 99.3721 | 2.8368
Sup-S1 | 6.8259 | 0.50276 | 222.1657 | 4.7742
Sup-S2 | 11.6363 | 1.5776 | 205.5511 | 7.3584
Sup-S3 | 19.5103 | 4.3361 | 192.0781 | 6.6369
Sup-S4 | 23.8907 | 1.2179 | 181.3521 | 8.8748
Sup-S5 | 41.6541 | 1.3187 | 162.9007 | 3.9931
Pellet-S1 | 475.8245 | 0.91212 | 13.1262 | 2.5647
Pellet-S2 | 451.6382 | 12.7758 | 14.4712 | 0.39776
Pellet-S3 | 422.4535 | 22.0766 | 17.6278 | 1.6038
Pellet-S4 | 401.1695 | 7.5595 | 20.3088 | 1.1295
Pellet-S5 | 375.2096 | 0.60331 | 27.6752 | 0.72197
Critical point | 175.1086 | 5.6289 | 90.6032 | 2.4424

## New_PEG-6K pH- 7, 200 mM Salt_S
224.0186 | 7.0718 | 6.8259 | 0.50276 | 475.8245 | 0.91212 | 118.517 | 2.8767 | 222.1657 | 4.7742 | 13.1262 | 2.5647 | 175.1086 | 5.6289 | 90.6032 | 2.4424
220.3638 | 12.21 | 11.6363 | 1.5776 | 451.6382 | 12.7758 | 113.2875 | 2.0487 | 205.5511 | 7.3584 | 14.4712 | 0.39776 | 0 | 0 | 0 | 0
210.4743 | 5.5876 | 19.5103 | 4.3361 | 422.4535 | 22.0766 | 109.7047 | 4.7922 | 192.0781 | 6.6369 | 17.6278 | 1.6038 | 0 | 0 | 0 | 0
195.425 | 7.7172 | 23.8907 | 1.2179 | 401.1695 | 7.5595 | 104.3471 | 5.6446 | 181.3521 | 8.8748 | 20.3088 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 0
185.9655 | 4.2809 | 41.6541 | 1.3187 | 375.2096 | 0.60331 | 99.3721 | 2.8368 | 162.9007 | 3.9931 | 27.6752 | 0.72197 | 0 | 0 | 0 | 0